«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Веха»

И.Ф.Леонтьева

24 апреля 2025 г.

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. ООО «Веха»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители | | Сроки исполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отметка о  выполнении работ и оценка качества |
| Руководитель | Состав бригады | май | | | июнь | | | июль | | | август | | | сентябрь | | | октябрь | | |
| 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |
| I. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Софрино, ул. 1-я Южная д. 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Софрино, ул. 1-Я Южная д. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | р.п. Софрино ул. 1-я Южная д. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | р.п. Софрино, ул. 1-я Южная д. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | р.п. Софрино, ул. 1-я Южная д. 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.п. Софрино, ул. 1-я Южная д. 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.п. Софрино, ул. Средняя д. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Софрино, ул. Средняя д. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Софрино, ул. Ленина д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Софрино, ул. Ленина д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | р.п. Софрино, ул. Ленина д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | р.п. Софрино, ул. Ленина д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | р.п. Софрино, ул. Ленина д. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | р.п. Софрино, ул. Ленина д. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | р.п. Софрино, ул. Клубная д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | р.п. Софрино, ул. Клубная д. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | р.п. Софрино, ул. Заводская д. 2а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | р.п. Софрино, ул. Заводская д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | р.п. Софрино, ул. Клубная д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | р.п. Софрино, ул. Клубная д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | р.п. Софрино, ул. Клубная д. 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | р.п. Софрино, ул. Клубная д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | р.п. Софрино, ул. Клубная д. 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | р.п. Софрино ул. Клубная д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | р.п. Софрино ул. Клубная д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | р.п. Софрино ул. Крайняя д. 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 26.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | р.п. Софрино ул. Крайняя д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 27.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | р.п. Софрино ул. Экспериментальная д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 28.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | р.п. Софрино ул. Экспериментальная д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 29.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | р.п. Софрино ул. Дальняя д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 30.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | р.п. Софрино ул. Дальняя д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 31.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | р.п. Софрино ул. Дальняя д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 32.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | р.п. Софрино ул. Дальняя д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 33.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | р.п. Софрино ул. Дальняя д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 34.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | р.п. Софрино ул. Дальняя д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 35.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | р.п. Софрино ул. Сетевая д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 36.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | р.п. Софрино ул. Сетевая д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 37.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | р.п. Софрино ул. Сетевая д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 38.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | р.п. Софрино ул. Сетевая д. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 39.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | р.п. Софрино ул. Сетевая д. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 40.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | р.п. Софрино ул. Дурова д. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 41.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | р.п. Софрино ул. Дурова д. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 42.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | р.п. Софрино ул. Комсомольская д. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 43.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | р.п. Софрино ул. Комсомольская д. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 44.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | р.п. Софрино ул. Комсомольская д. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 45.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | р.п.Софрино ул. Комсомольская д. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 46.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | р.п. Софрино ул. Комсомольская д. 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 47.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | р.п. Софрино ул. Комсомольская д. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 48.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | р.п. Софрино ул. Школьная д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 49.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | р.п. Софрино ул. Менделеева д. 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 50.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | р.п. Софрино ул. Менделеева д. 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 51.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | р.п. Софрино ул. Орджоникидзе д. 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 52.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | д. Митрополье ул. Шоссейная д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 53.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | д. Могильцы д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 54.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | д. Талицы д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.1 | ревизия  системы отопления  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2 | гидравлическая промывка системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.3 | Гидравлические испытания системы отопления | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.4 | ревизия  системы ГВС  (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.5 | ревизия системы ХВС (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.6 | ревизия системы канализации (осмотр,ремонт) | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.7 | осмотр, регламентные работы теплового контура МКД | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.8 | Проверка вентиляцион-ных каналов | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П.  ОрловА.П. | специа-лизиро-ванная  организа-ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.9 | общестроитель-ные работы | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.10 | подготовка и сдача паспортов готовности | |  |  |  |  | гл. инженер  Орлов А.П. | 2 чел  техни-ческих  специа-листа |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б). Котельные | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители | | | Сроки исполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отметка о  выполнении работ и оценка качества |
| Руководитель | Состав бригады | | май | | | июнь | | | июль | | | август | | | сентябрь | | | октябрь | | |
| 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |
| в). Основные и резервные топливные хозяйства | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г). Тепловые сети и тепловые пункты | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д). Системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е). Системы электроснабжения | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж). Системы газоснабжения | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | технич.  обслуж. | шт. | 43 | 10 | 470 | ООО  «Мос  облгаз» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед.  измерения | Количе ство | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | | | | | | | | | | Отметка о  выполне нии |
| июнь | | июль | | август | | сентябрь | | октябрь | |
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
| 1. | Жидкое  топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Др. твердое  топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническая  соль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Наименова ние техники, оборудован  ия | Коли честв о | Сроки исполнения | | | | | | | | | | Отметка о  выполне нии |
| июнь | | июль | | август | | сентябрь | | октябрь | |
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
| 1. Автономные источники  энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства подвоза топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммунальная и инженерная  техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Средства связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по повышению  надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТМС | Ед. изм. | Колич ество | Цена за ед. | Сумма | Сроки исполнения | | | | | | | | | | Отметка о выполнени и |
| июнь | | июль | | август | | сентябрь | | октябрь | |
| 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
| 1 | запорная арматура | шт. | 70 | 1200 | 84000 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | трубопроводы. | м.п. | 200 | 250 | 50000 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |
| 3 | насосы | шт. | 5 | 7000 | 35000 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | эл.кабель | м.п. | 200 | 150 | 30000 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер А.П. Орлов

« » 20 года

Примечание: План целесообразно оформлять в формате А3